## QUADRO ELETTRICO VENTILAZIONE
Item | Descrizione | Pot. installata (kW) | h motore | Ku | Kc | Pot. assorbita (kW) | Potenza Apparente (kVA) | Potenza Reattiva (kVAr) | Tensione (V) | cos j | Corrente (A) | TIPOLOGIA CARICO
| Quadro WASTE ROUTE Sezione Normale | 5 |  |  | 0.9 | 4.6465 | 4.7759 | 0.53614 | 400 | 0.99341 | 6.7592
|  | 1 | 0.86 | 1 | 1 | 1.1628 | 1.3065 | 0.59572 | 400 | 0.89 | 1.888
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 4.3478
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 4.3478
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 4.3478
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 4.3478
| Quadro WASTE ROUTE Sezione Continuità | 5 |  |  | 0.9 | 4.6465 | 4.7759 | 0.53614 | 400 | 0.99341 | 6.7592
|  | 1 | 0.86 | 1 | 1 | 1.1628 | 1.3065 | 0.59572 | 400 | 0.89 | 1.888
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 4.3478
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 4.3478
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 4.3478
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 4.3478
NOTE
Ku: Fattore Utilizzazione
Kc: Fattore di contemporainetà
per le utenze motori la potenza installata è da considerarsi all'asse del motore